## 550_KZ_Sod
Приложение К (обязательное)
«Утверждаю»
Заказчик
|  |  | Шифр стройки: | 42896
Наименование стройки: |  | Строительство 45-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Есиль, ул. № 3, дом № 3, Есильского района Акмолинской области
Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования
№№ п.п. | Наименование материала | Ед. изм. | Количество | Объем ресурсов по смете, | Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге | Удельный вес отечественного материала, в % | Происхождение товара (страна-изготовитель)
млн. тенге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции
1 | Песок строительный | м3 | 58.6543 | 0.071741 | 0.071741 | 100 | Казахстан
100328 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 58.6543 | 0.071741 | 0.071741 | 100 | Казахстан
2 | Щебень | м3 | 72.4969 | 0.20084 | 0.20084 | 100 | Казахстан
100078 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 13.8074 | 0.046682 | 0.046682 | 100 | Казахстан
100081 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 29.401 | 0.072309 | 0.072309 | 100 | Казахстан
100412 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0.02301 | 3.3e-05 | 3.3e-05 | 100 | Казахстан
100080 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 22.3619 | 0.060828 | 0.060828 | 100 | Казахстан
100079 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 6.9037 | 0.02099 | 0.02099 | 100 | Казахстан
3 | Бетоны | м3 | 213.77 | 3.5662 | 3.5662 | 100 | Казахстан
100511 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 2.6514 | 0.044171 | 0.044171 | 100 | Казахстан
100533 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 48.4704 | 0.82357 | 0.82357 | 100 | Казахстан
279159 | Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 9.7845 | 0.15192 | 0.15192 | 100 | Казахстан
279424 | Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1.6646 | 0.03203 | 0.03203 | 100 | Казахстан
279164 | Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 2.5172 | 0.039083 | 0.039083 | 100 | Казахстан
100467 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 68.4155 | 1.0488 | 1.0488 | 100 | Казахстан
279360 | Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 80.2664 | 1.4266 | 1.4266 | 100 | Казахстан
4 | Растворы | м3 | 523.4867 | 9.3008 | 9.3008 | 100 | Казахстан
102634 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 10.0301 | 0.1519 | 0.1519 | 100 | Казахстан
102637 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 125.1138 | 2.3349 | 2.3349 | 100 | Казахстан
102641 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 56.1015 | 1.039 | 1.039 | 100 | Казахстан
102633 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 3.21 | 0.03798 | 0.03798 | 100 | Казахстан
102682 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 143.4041 | 2.3966 | 2.3966 | 100 | Казахстан
102685 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98 | м3 | 8.4258 | 0.1387 | 0.1387 | 100 | Казахстан
102673 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.12246 | 0.002186 | 0.002186 | 100 | Казахстан
102638 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | 9.5227 | 0.17222 | 0.17222 | 100 | Казахстан
102642 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 102.828 | 1.9097 | 1.9097 | 100 | Казахстан
102636 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 49.4162 | 0.8277 | 0.8277 | 100 | Казахстан
102643 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 15.312 | 0.28994 | 0.28994 | 100 | Казахстан
| Растворы | кг | 2011.285 | 0.63215 | 0.63215 | 100 | Казахстан
272106 | Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°C до +60°C, обработка при Т от -10°C до +40°C, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009 | кг | 2011.285 | 0.63215 | 0.63215 | 100 | Казахстан
5 | Кирпич керамический и силикатный | 1000 шт. | 130.076 | 5.9153 | 5.9153 | 100 | Казахстан
102868 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 57.418 | 2.5112 | 2.5112 | 100 | Казахстан
102869 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 43.47 | 1.69 | 1.69 | 100 | Казахстан
102889 | Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 4.944 | 0.26359 | 0.26359 | 100 | Казахстан
102878 | Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 24.244 | 1.4506 | 1.4506 | 100 | Казахстан
6 | Бетонные изделия
7 | Конструкции и изделия из железобетона | м2 | 3600.36 | 22.6406 | 22.6406 | 100 | Казахстан
RТС121-040108-9903 # в ценах III квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 3486.6 | 21.8924 | 21.8924 | 100 | Казахстан
279090 | Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85 | м2 | 55.44 | 0.3574 | 0.3574 | 100 | Казахстан
279089 | Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85 | м2 | 58.32 | 0.39084 | 0.39084 | 100 | Казахстан
| Конструкции и изделия из железобетона | м3 | 299.0826 | 8.7 | 8.7 | 100 | Казахстан
269439 | Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 | м3 | 3.04 | 0.32566 | 0.32566 | 100 | Казахстан
245729 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 17.2656 | 1.1226 | 1.1226 | 100 | Казахстан
247673 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 12.338 | 0.22508 | 0.22508 | 100 | Казахстан
247669 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 43.861 | 1.1303 | 1.1303 | 100 | Казахстан
247819 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 69.66 | 2.9021 | 2.9021 | 100 | Казахстан
247677 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 152.918 | 2.9943 | 2.9943 | 100 | Казахстан
| Конструкции и изделия из железобетона | шт. | 27 |  |  |  | Казахстан
269376 | Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92 | шт. | 27 |  |  | 100 | Казахстан
8 | Изделия из гипса (гипсокартон)
9 | Изделия из облегченного бетона | м2 | 1272 | 6.0556 | 6.0556 | 100 | Казахстан
279152 | Плиты бетонные фасадные в цвете толщиной 20 мм СТ РК 958-93 | м2 | 1272 | 6.0556 | 6.0556 | 100 | Казахстан
10 | Асфальтобетон | т | 12.082 | 0.16023 | 0.16023 | 100 | Казахстан
102737 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 12.082 | 0.16023 | 0.16023 | 100 | Казахстан
11 | Краски и лаки | т | 1.3426 | 0.11298 | 0.11298 | 100 | Казахстан
149219 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0.01194 | 0.003944 | 0.003944 | 100 | Казахстан
149589 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.00012 | 1.6e-05 | 1.6e-05 | 100 | Казахстан
149230 | Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0.00271 | 0.001477 | 0.001477 | 100 | Казахстан
149237 | Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0.05294 | 0.016987 | 0.016987 | 100 | Казахстан
149372 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0.00739 | 0.002344 | 0.002344 | 100 | Казахстан
149375 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0.00297 | 0.001227 | 0.001227 | 100 | Казахстан
149365 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 1.2171 | 0.065985 | 0.065985 | 100 | Казахстан
149529 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0.04748 | 0.020998 | 0.020998 | 100 | Казахстан
| Краски и лаки | кг | 7950.0978 | 1.4626 | 1.4626 | 100 | Казахстан
149395 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 86.5122 | 0.035954 | 0.035954 | 100 | Казахстан
149389 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 4.0843 | 0.001517 | 0.001517 | 100 | Казахстан
149612 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 5453.4102 | 0.72389 | 0.72389 | 100 | Казахстан
249431 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 43.9806 | 0.014678 | 0.014678 | 100 | Казахстан
149388 | Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0.0585 | 2.2e-05 | 2.2e-05 | 100 | Казахстан
149244 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | кг | 1487.916 | 0.27955 | 0.27955 | 100 | Казахстан
149394 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0.9234 | 0.000352 | 0.000352 | 100 | Казахстан
249392 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 151.6285 | 0.057287 | 0.057287 | 100 | Казахстан
249504 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 295.8426 | 0.30695 | 0.30695 | 100 | Казахстан
249530 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 2.034 | 0.000368 | 0.000368 | 100 | Казахстан
249453 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 384.2632 | 0.032032 | 0.032032 | 100 | Казахстан
249440 | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 7.5858 | 0.000913 | 0.000913 | 100 | Казахстан
249415 | Краска масляная густотертая цветная МА-025 ГОСТ 6586-77 | кг | 10.2132 | 0.002523 | 0.002523 | 100 | Казахстан
249507 | Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 2.0246 | 0.001754 | 0.001754 | 100 | Казахстан
249502 | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0.12 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 100 | Казахстан
249409 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 19.5008 | 0.004817 | 0.004817 | 100 | Казахстан
| Краски и лаки | шт. | 0.987 | 0.000799 | 0.000799 | 100 | Казахстан
249436 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 0.987 | 0.000799 | 0.000799 | 100 | Казахстан
12 | Сухие строительные смеси | т | 1.6167 | 0.039494 | 0.039494 | 100 | Казахстан
144476 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0.55916 | 0.009715 | 0.009715 | 100 | Казахстан
144600 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0.28432 | 0.010141 | 0.010141 | 100 | Казахстан
144613 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0.5116 | 0.010171 | 0.010171 | 100 | Казахстан
144572 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0.009 | 0.001392 | 0.001392 | 100 | Казахстан
146096 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 | т | 0.25265 | 0.008077 | 0.008077 | 100 | Казахстан
| Сухие строительные смеси | кг | 17432.9835 | 1.3268 | 1.3268 | 100 | Казахстан
149905 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006 | кг | 521.645 | 0.12325 | 0.12325 | 100 | Казахстан
249623 | Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006 | кг | 3912.3375 | 0.16835 | 0.16835 | 100 | Казахстан
149732 | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 12999.001 | 1.0352 | 1.0352 | 100 | Казахстан
13 | Плитки и плиты керамические | м2 | 1375.0246 | 3.1228 | 3.1228 | 100 | Казахстан
150189 | Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 400х400 ГОСТ 6787-2001 | м2 | 331.7346 | 0.80236 | 0.80236 | 100 | Казахстан
149074 | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91 | м2 | 1043.29 | 2.3204 | 2.3204 | 100 | Казахстан
| Плитки и плиты керамические | м | 351.4761 | 0.078154 | 0.078154 | 100 | Казахстан
249302 | Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91 | м | 351.4761 | 0.078154 | 0.078154 | 100 | Казахстан
14 | Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс | м2 | 881.7487 | 10.299 | 10.299 | 100 | Казахстан
RТС121-090102-0102 # в ценах III квартала 2017 года | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 154.0203 | 1.2183 | 1.2183 | 100 | Казахстан
RТС121-090102-0220 # в ценах III квартала 2017 года | Блоки дверные входные однопольные с остекленными полотнами ДНО 24-9П; ДНО 24-10П (ГОСТ 14624-84) СТ РК 943-92 | м2 | 101.25 | 1.1817 | 1.1817 | 100 | Казахстан
RТС121-090102-0103 # в ценах III квартала 2017 года | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 213.955 | 1.3382 | 1.3382 | 100 | Казахстан
271929 | Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92 | м2 | 3.7674 | 0.11877 | 0.11877 | 100 | Казахстан
269617 | Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой | м2 | 9.45 | 0.68546 | 0.68546 | 100 | Казахстан
133765 | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 9.45 | 0.066138 | 0.066138 | 100 | Казахстан
133864 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 128.7 | 2.2174 | 2.2174 | 100 | Казахстан
133764 | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 118.544 | 0.78112 | 0.78112 | 100 | Казахстан
133851 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 134.55 | 2.618 | 2.618 | 100 | Казахстан
269597 | Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 | м2 | 3.9 | 0.038248 | 0.038248 | 100 | Казахстан
146344 | Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001 | м2 | 3.042 | 0.003527 | 0.003527 | 100 | Казахстан
271931 | Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92 | м2 | 1.12 | 0.032152 | 0.032152 | 100 | Казахстан
| Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс | комплект | 3 | 0.009717 | 0.009717 | 100 | Казахстан
269621 | Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014 | комплект | 3 | 0.009717 | 0.009717 | 100 | Казахстан
15 | Трубы из пластмасс | м | 4504.962 | 1.9457 | 1.9457 | 100 | Казахстан
RТС123-011305-0107 # в ценах III квартала 2017 года | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм (80 мм) | м | 6.12 | 0.002355 | 0.002355 | 100 | Казахстан
155026 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | 2268.96 | 1.5604 | 1.5604 | 100 | Казахстан
155023 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | 612.162 | 0.24427 | 0.24427 | 100 | Казахстан
269861 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм | м | 117.3 | 0.037611 | 0.037611 | 100 | Казахстан
269857 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм | м | 201.96 | 0.014028 | 0.014028 | 100 | Казахстан
269855 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм | м | 599.76 | 0.023894 | 0.023894 | 100 | Казахстан
269856 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм | м | 81.6 | 0.004251 | 0.004251 | 100 | Казахстан
269858 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм | м | 158.1 | 0.017598 | 0.017598 | 100 | Казахстан
269845 | Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм | м | 459 | 0.041273 | 0.041273 | 100 | Казахстан
| Трубы из пластмасс | шт. | 2429 | 1.6851 | 1.6851 | 100 | Казахстан
182312 | Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 | шт. | 556 | 0.20968 | 0.20968 | 100 | Казахстан
182428 | Тройник обжимной с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 16х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 | шт. | 183 | 0.12586 | 0.12586 | 100 | Казахстан
182267 | Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 114 | 0.01527 | 0.01527 | 100 | Казахстан
182206 | Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 24 | 0.010608 | 0.010608 | 100 | Казахстан
182204 | Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 12 | 0.003864 | 0.003864 | 100 | Казахстан
182154 | Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110х50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 24 | 0.007025 | 0.007025 | 100 | Казахстан
182121 | Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 45 | 0.011244 | 0.011244 | 100 | Казахстан
182468 | Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 | шт. | 272 | 0.23635 | 0.23635 | 100 | Казахстан
250838 | Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50х50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 57 | 0.00639 | 0.00639 | 100 | Казахстан
250866 | Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100х50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 57 | 0.00826 | 0.00826 | 100 | Казахстан
182343 | Угольник обжимной с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 | шт. | 190 | 0.092078 | 0.092078 | 100 | Казахстан
250834 | Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 25 | 0.011122 | 0.011122 | 100 | Казахстан
182506 | Угольник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26х26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 | шт. | 568 | 0.66481 | 0.66481 | 100 | Казахстан
182546 | Тройник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26х26х26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 | шт. | 136 | 0.247 | 0.247 | 100 | Казахстан
250813 | Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 24 | 0.001575 | 0.001575 | 100 | Казахстан
250816 | Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 50 | 0.010672 | 0.010672 | 100 | Казахстан
250831 | Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50х50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 27 | 0.003568 | 0.003568 | 100 | Казахстан
250883 | Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 12 | 0.001093 | 0.001093 | 100 | Казахстан
250842 | Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 53 | 0.018653 | 0.018653 | 100 | Казахстан
| Трубы из пластмасс | кг | 166.6609 | 0.27709 | 0.27709 | 100 | Казахстан
250223 | Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000 | кг | 166.6609 | 0.27709 | 0.27709 | 100 | Казахстан
16 | Изделия кровельные и гидроизоляционные | м2 | 5004.4462 | 3.1797 | 3.1797 | 100 | Казахстан
135512 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 1262.912 | 0.2898 | 0.2898 | 100 | Казахстан
135553 | Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 27.738 | 0.007667 | 0.007667 | 100 | Казахстан
134889 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 862.68 | 2.2016 | 2.2016 | 100 | Казахстан
135545 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 165.4242 | 0.035603 | 0.035603 | 100 | Казахстан
135024 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 26.68 | 0.047422 | 0.047422 | 100 | Казахстан
135535 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 208.78 | 0.031943 | 0.031943 | 100 | Казахстан
135569 | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | м2 | 1553.232 | 0.41443 | 0.41443 | 100 | Казахстан
135785 | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем трехслойная на основе тканого полимерного полотна, ламинированного эластичной полимерной пленкой и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 130 г/м2 | м2 | 897 | 0.15122 | 0.15122 | 100 | Казахстан
| Изделия кровельные и гидроизоляционные | м | 277.302 | 0.18605 | 0.18605 | 100 | Казахстан
134910 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 74.7 | 0.080471 | 0.080471 | 100 | Казахстан
134900 | Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 24 | 0.035629 | 0.035629 | 100 | Казахстан
135510 | Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90 | м | 178.602 | 0.069955 | 0.069955 | 100 | Казахстан
| Изделия кровельные и гидроизоляционные | кг | 7175.4816 | 1.4741 | 1.4741 | 100 | Казахстан
135867 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1597.098 | 0.33884 | 0.33884 | 100 | Казахстан
135857 | Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 | кг | 0.9018 | 0.000291 | 0.000291 | 100 | Казахстан
135958 | Клей марки БМК-5к | кг | 3.824 | 0.000853 | 0.000853 | 100 | Казахстан
135836 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 4326.08 | 0.41353 | 0.41353 | 100 | Казахстан
135832 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 134.148 | 0.097815 | 0.097815 | 100 | Казахстан
135925 | Замазка защитная | кг | 36 | 0.012228 | 0.012228 | 100 | Казахстан
135861 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | кг | 1064.4138 | 0.58302 | 0.58302 | 100 | Казахстан
249159 | Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл | кг | 12.986 | 0.027447 | 0.027447 | 100 | Казахстан
135937 | Клей марки 88-СА | кг | 0.03 | 5.1e-05 | 5.1e-05 | 100 | Казахстан
| Изделия кровельные и гидроизоляционные | т | 13.7872 | 1.4829 | 1.4829 | 100 | Казахстан
135927 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0014 | 0.00032 | 0.00032 | 100 | Казахстан
135947 | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74 | т | 0.0036 | 0.004035 | 0.004035 | 100 | Казахстан
144669 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 4.3552 | 0.4954 | 0.4954 | 100 | Казахстан
144636 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0.12202 | 0.013985 | 0.013985 | 100 | Казахстан
144641 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130 | т | 9.305 | 0.96914 | 0.96914 | 100 | Казахстан
| Изделия кровельные и гидроизоляционные | шт. | 382.0621 | 0.41286 | 0.41286 | 100 | Казахстан
135963 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 382.0621 | 0.41286 | 0.41286 | 100 | Казахстан
| Изделия кровельные и гидроизоляционные | 1000 м2 | 0.00705 | 0.002215 | 0.002215 | 100 | Казахстан
135811 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0.00705 | 0.002215 | 0.002215 | 100 | Казахстан
17 | Санитарно-технические изделия из керамики | шт. | 90 | 0.53537 | 0.53537 | 100 | Казахстан
187823 | Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96 | шт. | 45 | 0.18624 | 0.18624 | 100 | Казахстан
187781 | Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96 | шт. | 45 | 0.34913 | 0.34913 | 100 | Казахстан
| Санитарно-технические изделия из керамики | комплект | 45 | 0.63629 | 0.63629 | 100 | Казахстан
187710 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 45 | 0.63629 | 0.63629 | 100 | Казахстан
18 | Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата) | м3 | 313.9125 | 4.9669 | 4.9669 | 100 | Казахстан
136004 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35 | м3 | 13.9977 | 0.104 | 0.104 | 100 | Казахстан
139684 | Плиты из вспененного полистирола c добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 | м3 | 155.05 | 1.9862 | 1.9862 | 100 | Казахстан
271992 | Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95 | м3 | 20.703 | 0.51748 | 0.51748 | 100 | Казахстан
136273 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95 | м3 | 2.8768 | 0.040603 | 0.040603 | 100 | Казахстан
136008 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125 | м3 | 117.317 | 2.2557 | 2.2557 | 100 | Казахстан
136272 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 3.968 | 0.062885 | 0.062885 | 100 | Казахстан
| Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата) | м | 1456.533 | 0.097104 | 0.097104 | 100 | Казахстан
147162 | Лента бутиловая диффузионная | м | 171.4635 | 0.018542 | 0.018542 | 100 | Казахстан
147163 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 492.57 | 0.039745 | 0.039745 | 100 | Казахстан
249186 | Лента бутиловая | м | 792.4995 | 0.038817 | 0.038817 | 100 | Казахстан
| Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата) | т | 0.03564 | 0.013564 | 0.013564 | 100 | Казахстан
146123 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм ГОСТ 2850-95 | т | 0.02948 | 0.010879 | 0.010879 | 100 | Казахстан
146125 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83 | т | 0.00016 | 0.000292 | 0.000292 | 100 | Казахстан
146122 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95 | т | 0.006 | 0.002392 | 0.002392 | 100 | Казахстан
19 | Напольные покрытия | м | 2072.2422 | 0.31589 | 0.31589 | 100 | Казахстан
249765 | Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001 | м | 2072.2422 | 0.31589 | 0.31589 | 100 | Казахстан
| Напольные покрытия | м2 | 1955.85 | 4.9028 | 4.9028 | 100 | Казахстан
149999 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1955.85 | 4.9028 | 4.9028 | 100 | Казахстан
20 | Лесоматериалы | м3 | 68.5714 | 2.1098 | 2.1098 | 100 | Казахстан
131597 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.36 | 0.009372 | 0.009372 | 100 | Казахстан
131548 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.01797 | 0.000501 | 0.000501 | 100 | Казахстан
131502 | Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88 | м3 | 0.36 | 0.004802 | 0.004802 | 100 | Казахстан
131555 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.71285 | 0.01245 | 0.01245 | 100 | Казахстан
131586 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 1.2848 | 0.041641 | 0.041641 | 100 | Казахстан
131534 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 1.9003 | 0.067679 | 0.067679 | 100 | Казахстан
131541 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 8.3911 | 0.29742 | 0.29742 | 100 | Казахстан
131542 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 12.7354 | 0.45141 | 0.45141 | 100 | Казахстан
131643 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.17099 | 0.003174 | 0.003174 | 100 | Казахстан
131654 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 3.1949 | 0.045932 | 0.045932 | 100 | Казахстан
131578 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 10.6298 | 0.43341 | 0.43341 | 100 | Казахстан
131598 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.1869 | 0.004866 | 0.004866 | 100 | Казахстан
131551 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.00416 | 0.000116 | 0.000116 | 100 | Казахстан
131589 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 4.0359 | 0.15273 | 0.15273 | 100 | Казахстан
133140 | Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта | м3 | 2.3481 | 0.2319 | 0.2319 | 100 | Казахстан
131630 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.48764 | 0.01071 | 0.01071 | 100 | Казахстан
131600 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 11.7247 | 0.30525 | 0.30525 | 100 | Казахстан
248387 | Опилки древесные | м3 | 9.952 | 0.034226 | 0.034226 | 100 | Казахстан
248379 | Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88 | м3 | 0.07376 | 0.002207 | 0.002207 | 100 | Казахстан
| Лесоматериалы | м | 188.136 | 0.066076 | 0.066076 | 100 | Казахстан
131829 | Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 47.736 | 0.060927 | 0.060927 | 100 | Казахстан
248402 | Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм | м | 140.4 | 0.005148 | 0.005148 | 100 | Казахстан
| Лесоматериалы | м2 | 37.883 | 0.024439 | 0.024439 | 100 | Казахстан
275940 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 34.8414 | 0.021348 | 0.021348 | 100 | Казахстан
275941 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 3.0416 | 0.003091 | 0.003091 | 100 | Казахстан
21 | Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры) | кг | 1116.4413 | 0.16248 | 0.16248 | 100 | Казахстан
128059 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 249.9 | 0.037725 | 0.037725 | 100 | Казахстан
127905 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 61.471 | 0.01327 | 0.01327 | 100 | Казахстан
126235 | Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76 | кг | 3.7952 | 0.002546 | 0.002546 | 100 | Казахстан
127927 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 71.6336 | 0.02204 | 0.02204 | 100 | Казахстан
128060 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 6.0856 | 0.000763 | 0.000763 | 100 | Казахстан
127966 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 1.7026 | 0.000826 | 0.000826 | 100 | Казахстан
127911 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 172.1188 | 0.040241 | 0.040241 | 100 | Казахстан
128070 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 146.4171 | 0.009707 | 0.009707 | 100 | Казахстан
128064 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0.72057 | 7.7e-05 | 7.7e-05 | 100 | Казахстан
128061 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 26.0067 | 0.0026 | 0.0026 | 100 | Казахстан
128062 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 368.826 | 0.031977 | 0.031977 | 100 | Казахстан
128065 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 7.7642 | 0.000713 | 0.000713 | 100 | Казахстан
| Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры) | т | 23.7007 | 6.266 | 6.266 | 100 | Казахстан
125919 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0.95107 | 0.11978 | 0.11978 | 100 | Казахстан
128921 | Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2 | т | 0.00015 | 3.5e-05 | 3.5e-05 | 100 | Казахстан
127728 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0.23592 | 0.069626 | 0.069626 | 100 | Казахстан
126927 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм | т | 5.936 | 2.731 | 2.731 | 100 | Казахстан
127727 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0.69185 | 0.14243 | 0.14243 | 100 | Казахстан
127755 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.1215 | 0.020689 | 0.020689 | 100 | Казахстан
247900 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0.0032 | 0.000581 | 0.000581 | 100 | Казахстан
279801 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0.00994 | 0.002195 | 0.002195 | 100 | Казахстан
129039 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73 | т | 0.17099 | 0.048119 | 0.048119 | 100 | Казахстан
279799 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0.01215 | 0.002918 | 0.002918 | 100 | Казахстан
279852 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.344 | 0.047929 | 0.047929 | 100 | Казахстан
279804 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0.00906 | 0.001466 | 0.001466 | 100 | Казахстан
279798 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 1.1247 | 0.28395 | 0.28395 | 100 | Казахстан
279800 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0.14986 | 0.033092 | 0.033092 | 100 | Казахстан
279796 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 2.7187 | 0.718 | 0.718 | 100 | Казахстан
279797 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0.15366 | 0.039124 | 0.039124 | 100 | Казахстан
279826 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0.00605 | 0.001667 | 0.001667 | 100 | Казахстан
279805 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0.85802 | 0.13755 | 0.13755 | 100 | Казахстан
279828 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0.722 | 0.13063 | 0.13063 | 100 | Казахстан
279860 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 6.9894 | 1.3654 | 1.3654 | 100 | Казахстан
279845 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2.3062 | 0.34106 | 0.34106 | 100 | Казахстан
279827 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0.09928 | 0.016276 | 0.016276 | 100 | Казахстан
279851 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.08704 | 0.012428 | 0.012428 | 100 | Казахстан
| Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры) | м2 | 600.0851 | 0.58288 | 0.58288 | 100 | Казахстан
128234 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 293.544 | 0.18963 | 0.18963 | 100 | Казахстан
128102 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 198.9611 | 0.16796 | 0.16796 | 100 | Казахстан
271979 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | м2 | 107.58 | 0.22529 | 0.22529 | 100 | Казахстан
| Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры) | 10 м | 0.05543 | 0.000152 | 0.000152 | 100 | Казахстан
128849 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0.05543 | 0.000152 | 0.000152 | 100 | Казахстан
22 | Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)
23 | Металлоконструкции строительные | м2 | 337.982 | 0.70156 | 0.70156 | 100 | Казахстан
RТС121-100105-0305 прим.# в ценах III квартала 2017 года | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,55 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 (декоративные планки) | м2 | 91.805 | 0.14996 | 0.14996 | 100 | Казахстан
RТС121-090102-0305 # в ценах III квартала 2017 года | Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 | м2 | 3 | 0.094588 | 0.094588 | 100 | Казахстан
RТСПРАЙС стр.3 | Металлосайдинг | м2 | 243.177 | 0.45702 | 0.45702 | 100 | Казахстан
| Металлоконструкции строительные | т | 10.0338 | 3.3449 | 3.3449 | 100 | Казахстан
RТСССЦ рк 8.04-08-2016, Общ.ч. т.11 | Доплата на применение марки стали С245 | т | 0.59192 | 0.002815 | 0.002815 | 100 | Казахстан
130852 | Стальные детали лесов | т | 0.45488 | 0.11098 | 0.11098 | 100 | Казахстан
130720 | Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения | т | 5.2263 | 2.079 | 2.079 | 100 | Казахстан
129692 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0.04908 | 0.014722 | 0.014722 | 100 | Казахстан
130010 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0.49936 | 0.18221 | 0.18221 | 100 | Казахстан
131019 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.00353 | 0.001156 | 0.001156 | 100 | Казахстан
274497 | Стойки фахверка | т | 1.0283 | 0.26101 | 0.26101 | 100 | Казахстан
129995 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0.296 | 0.040414 | 0.040414 | 100 | Казахстан
131018 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1.8844 | 0.65259 | 0.65259 | 100 | Казахстан
| Металлоконструкции строительные | м | 552.675 | 0.14088 | 0.14088 | 100 | Казахстан
131308 | Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм | м | 552.675 | 0.14088 | 0.14088 | 100 | Казахстан
24 | Радиаторы, ванны чугунные и стальные | шт. | 90 | 1.1033 | 1.1033 | 100 | Казахстан
187828 | Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 45 | 0.19042 | 0.19042 | 100 | Казахстан
187688 | Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 45 | 0.9129 | 0.9129 | 100 | Казахстан
25 | Трубы чугунные
26 | Трубы стальные | м | 628.58 | 0.82985 | 0.82985 | 100 | Казахстан
150568 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 62.7 | 0.058756 | 0.058756 | 100 | Казахстан
150593 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 3 | 0.00441 | 0.00441 | 100 | Казахстан
150592 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 12.82 | 0.017318 | 0.017318 | 100 | Казахстан
150380 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 19.8 | 0.016848 | 0.016848 | 100 | Казахстан
150583 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 28 | 0.036873 | 0.036873 | 100 | Казахстан
150654 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1.2 | 0.006728 | 0.006728 | 100 | Казахстан
157971 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм | м | 82.3 | 0.15129 | 0.15129 | 100 | Казахстан
150637 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 29.02 | 0.091994 | 0.091994 | 100 | Казахстан
157965 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм | м | 30 | 0.042873 | 0.042873 | 100 | Казахстан
157968 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм | м | 140 | 0.18801 | 0.18801 | 100 | Казахстан
157963 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм | м | 40 | 0.043573 | 0.043573 | 100 | Казахстан
157966 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм | м | 59.34 | 0.058279 | 0.058279 | 100 | Казахстан
157964 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм | м | 30 | 0.035998 | 0.035998 | 100 | Казахстан
157961 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм | м | 90 | 0.076296 | 0.076296 | 100 | Казахстан
157969 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм | м | 0.4 | 0.000608 | 0.000608 | 100 | Казахстан
| Трубы стальные | шт. | 16 | 0.020604 | 0.020604 | 100 | Казахстан
158883 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 0.001769 | 0.001769 | 100 | Казахстан
158884 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 6 | 0.005938 | 0.005938 | 100 | Казахстан
158886 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 8 | 0.012897 | 0.012897 | 100 | Казахстан
| Трубы стальные | 10 шт. | 22.5 | 0.032704 | 0.032704 | 100 | Казахстан
187503 | Патрубки | 10 шт. | 22.5 | 0.032704 | 0.032704 | 100 | Казахстан
27 | Кабели на напряжение не более 1000 В | км | 13.2103 | 2.5061 | 2.5061 | 100 | Казахстан
237048 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0.59225 | 0.13308 | 0.13308 | 100 | Казахстан
237071 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0.103 | 0.043152 | 0.043152 | 100 | Казахстан
204963 | Кабели телефонные ТППэпЗ 20х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 | км | 0.0816 | 0.022331 | 0.022331 | 100 | Казахстан
196833 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 6.4056 | 1.4288 | 1.4288 | 100 | Казахстан
237050 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 120 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0.01545 | 0.005761 | 0.005761 | 100 | Казахстан
196832 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 3.2671 | 0.43551 | 0.43551 | 100 | Казахстан
271331 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5 | км | 0.07725 | 0.002042 | 0.002042 | 100 | Казахстан
276986 | Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,6 | км | 0.5661 | 0.016944 | 0.016944 | 100 | Казахстан
237108 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0.04635 | 0.004182 | 0.004182 | 100 | Казахстан
196834 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1.0486 | 0.35876 | 0.35876 | 100 | Казахстан
205872 | Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5 | км | 0.0309 | 0.000515 | 0.000515 | 100 | Казахстан
204962 | Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 | км | 0.02448 | 0.004015 | 0.004015 | 100 | Казахстан
237049 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 95 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0.01545 | 0.004569 | 0.004569 | 100 | Казахстан
271320 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4 | км | 0.4635 | 0.004226 | 0.004226 | 100 | Казахстан
237066 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0.4635 | 0.041845 | 0.041845 | 100 | Казахстан
271332 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5 | км | 0.00927 | 0.000346 | 0.000346 | 100 | Казахстан
28 | Кабели на напряжение более 1000 В
29 | Аппаратура осветительная | шт. | 129 | 0.40927 | 0.40927 | 100 | Казахстан
RТС123-070106-0904 прим.# в ценах III квартала 2017 года | Светильники для ЖКХ светодиодные ДСО-6.1, мощность 8 Вт, световой поток 1250 лм, степень защиты IP 54, количество LED 1 штука АС, ГОСТ 55705-2013 (ДБУ69-10) | шт. | 1 | 0.005598 | 0.005598 | 100 | Казахстан
263710 | Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 19 | 0.016384 | 0.016384 | 100 | Казахстан
264258 | Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 61 Вт, световой поток 7620 лм ГОСТ 55705-2013 | шт. | 3 | 0.19441 | 0.19441 | 100 | Казахстан
274058 | Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82 | шт. | 81 | 0.12039 | 0.12039 | 100 | Казахстан
271397 | Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82 | шт. | 2 | 0.004723 | 0.004723 | 100 | Казахстан
264064 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х18-004 Luxe ГОСТ 17677-82 | шт. | 21 | 0.062185 | 0.062185 | 100 | Казахстан
264110 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-1х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 2 | 0.005588 | 0.005588 | 100 | Казахстан
| Аппаратура осветительная | шт | 123 | 0.062196 | 0.062196 | 100 | Казахстан
RТСПРАЙС стр. | Лампа светодиодная мощн. 10 Вт, Е 27 LED-A60-PREMIUM 10 Вт | шт | 54 | 0.030446 | 0.030446 | 100 | Казахстан
RТСПРАЙС стр. | Лампа люминесцентная мощн. 36 Вт L 36W/865 | шт | 2 | 0.000551 | 0.000551 | 100 | Казахстан
RТСПРАЙС стр. | Лампа люминесцентная мощн. 18 Вт L 18W/860 | шт | 21 | 0.00421 | 0.00421 | 100 | Казахстан
RТСПРАЙС стр. | Лампа светодиодная мощн. 17 Вт, Е 27 LED-A60-PREMIUM 7 Вт | шт | 34 | 0.01917 | 0.01917 | 100 | Казахстан
RТСПРАЙС стр. | Лампа светодиодная мощн. 15 Вт, Е 27 LED-A60-PREMIUM 15 Вт | шт | 12 | 0.007818 | 0.007818 | 100 | Казахстан
| Аппаратура осветительная | 10 шт. | 0.2 | 0.00011 | 0.00011 | 100 | Казахстан
264226 | Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60 | 10 шт. | 0.2 | 0.00011 | 0.00011 | 100 | Казахстан
30 | Монтажные и электроустановочные материалы и изделия | шт | 61883.28 | 5.7923 | 5.7923 | 100 | Казахстан
RТСПРАЙС стр. | Блок питания БПД-18112-1-1 | шт | 3 | 0.022553 | 0.022553 | 100 | Казахстан
RТСПРАЙС стр. | Коробка распределительная на 100 пар для настенной установки КР-100 | шт | 1 | 0.007012 | 0.007012 | 100 | Казахстан
RТС151803-195 | Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 600х400х200 мм, тип К655-У2 | шт | 3 | 0.030039 | 0.030039 | 100 | Казахстан
RТСПРАЙС стр. | Безвинтовый держатель токоотвода | шт | 75 | 0.027266 | 0.027266 | 100 | Казахстан
RТСПРАЙС стр. | Коробка телефонная распределительная КРТ-10 | шт | 6 | 0.00847 | 0.00847 | 100 | Казахстан
RТСПРАЙС стр. | Зажим для желоба | шт | 5 | 0.019702 | 0.019702 | 100 | Казахстан
RТСПРАЙС стр.1 | Стеновой блок СКЦ-1 390х190х188 | шт | 61790.28 | 5.6773 | 5.6773 | 100 | Казахстан
| Монтажные и электроустановочные материалы и изделия | шт. | 6184.82 | 2.59 | 2.59 | 100 | Казахстан
RТС123-070201-0201 # в ценах III квартала 2017 года | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩРВ-9) | шт. | 45 | 0.14876 | 0.14876 | 100 | Казахстан
RТС123-070202-0104 # в ценах III квартала 2017 года | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм (ШДУП) | шт. | 45 | 0.020429 | 0.020429 | 100 | Казахстан
R51-080401-0506 # в ценах III квартала 2017 года | Распределительная панель ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 0.11742 | 0.11742 | 100 | Казахстан
R51-080401-0301 # в ценах III квартала 2017 года | Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 0.18499 | 0.18499 | 100 | Казахстан
242691 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2211.85 | 0.024817 | 0.024817 | 100 | Казахстан
238444 | Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81 | шт. | 66 | 0.002154 | 0.002154 | 100 | Казахстан
238450 | Гильза кабельная медная ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2 ГОСТ 23469.0-81 | шт. | 5.75 | 0.001091 | 0.001091 | 100 | Казахстан
238606 | Муфты компрессионные ВССК 20(11/20Е)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 3 | 0.028584 | 0.028584 | 100 | Казахстан
238452 | Гильза кабельная медная ГМ 120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм2 ГОСТ 23469.0-81 | шт. | 0.3 | 5.2e-05 | 5.2e-05 | 100 | Казахстан
242966 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 374.32 | 0.043526 | 0.043526 | 100 | Казахстан
242696 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 126 | 0.000386 | 0.000386 | 100 | Казахстан
264813 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 45 | 0.016438 | 0.016438 | 100 | Казахстан
265967 | Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 | шт. | 90 | 0.010926 | 0.010926 | 100 | Казахстан
264811 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 45 | 0.016438 | 0.016438 | 100 | Казахстан
243009 | Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 183.6 | 0.005993 | 0.005993 | 100 | Казахстан
264404 | Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 9 | 0.16022 | 0.16022 | 100 | Казахстан
264807 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 0.001096 | 0.001096 | 100 | Казахстан
264671 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | шт. | 2 | 0.013648 | 0.013648 | 100 | Казахстан
264812 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 90 | 0.032876 | 0.032876 | 100 | Казахстан
264403 | Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 3 | 0.053408 | 0.053408 | 100 | Казахстан
271739 | Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм | шт. | 3 | 0.015933 | 0.015933 | 100 | Казахстан
274047 | Полки кабельные К 1160 У3 | шт. | 80 | 0.02507 | 0.02507 | 100 | Казахстан
271452 | Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica | шт. | 162 | 0.036868 | 0.036868 | 100 | Казахстан
265245 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 45 | 0.14076 | 0.14076 | 100 | Казахстан
271471 | Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 | шт. | 45 | 0.031723 | 0.031723 | 100 | Казахстан
266107 | Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 | шт. | 45 | 0.89344 | 0.89344 | 100 | Казахстан
265254 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 45 | 0.18726 | 0.18726 | 100 | Казахстан
271753 | Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300М" | шт. | 3 | 0.00694 | 0.00694 | 100 | Казахстан
271746 | Замок электромагнитный VIZIT-ML300(М)-40 | шт. | 3 | 0.020135 | 0.020135 | 100 | Казахстан
271744 | Комплект монтажный MK-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х | шт. | 3 | 0.01101 | 0.01101 | 100 | Казахстан
275817 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 45 | 0.011844 | 0.011844 | 100 | Казахстан
275829 | Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 45 | 0.017843 | 0.017843 | 100 | Казахстан
275806 | Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 26 | 0.011007 | 0.011007 | 100 | Казахстан
274085 | Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207 | шт. | 773 | 0.025238 | 0.025238 | 100 | Казахстан
275818 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 270 | 0.091997 | 0.091997 | 100 | Казахстан
274102 | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 | шт. | 770 | 0.028475 | 0.028475 | 100 | Казахстан
275795 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 3 | 0.000689 | 0.000689 | 100 | Казахстан
275793 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 249 | 0.050061 | 0.050061 | 100 | Казахстан
275770 | Стойки кабельные К 1150 У3 | шт. | 40 | 0.018188 | 0.018188 | 100 | Казахстан
275825 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 135 | 0.069501 | 0.069501 | 100 | Казахстан
275835 | Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81 | шт. | 45 | 0.012807 | 0.012807 | 100 | Казахстан
| Монтажные и электроустановочные материалы и изделия | 100 шт. | 31.9017 | 0.090805 | 0.090805 | 100 | Казахстан
RТС123-061702-1001 прим.# в ценах III квартала 2017 года | Наконечники медные луженые кабельные марки JG-6 ГОСТ 23469.0-81 (ТМ-4-4) | 100 шт. | 3.6 | 0.019672 | 0.019672 | 100 | Казахстан
242795 | Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0.66 | 0.000598 | 0.000598 | 100 | Казахстан
242706 | Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 16.5 | 0.028039 | 0.028039 | 100 | Казахстан
242794 | Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 6.2525 | 0.025077 | 0.025077 | 100 | Казахстан
242695 | Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0.8644 | 0.006726 | 0.006726 | 100 | Казахстан
242798 | Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 4.0248 | 0.010694 | 0.010694 | 100 | Казахстан
| Монтажные и электроустановочные материалы и изделия | кг | 9.3444 | 0.005746 | 0.005746 | 100 | Казахстан
147172 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 9.2244 | 0.005728 | 0.005728 | 100 | Казахстан
242797 | Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98 | кг | 0.12 | 1.8e-05 | 1.8e-05 | 100 | Казахстан
| Монтажные и электроустановочные материалы и изделия | 10 шт. | 1326.8006 | 0.30076 | 0.30076 | 100 | Казахстан
242809 | Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | 10 шт. | 33.12 | 0.003817 | 0.003817 | 100 | Казахстан
241456 | Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 9 | 0.003479 | 0.003479 | 100 | Казахстан
241447 | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 984.27 | 0.22991 | 0.22991 | 100 | Казахстан
241448 | Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 278.904 | 0.06031 | 0.06031 | 100 | Казахстан
242921 | Заглушки ГОСТ Р 51177-98 | 10 шт. | 21.5066 | 0.003247 | 0.003247 | 100 | Казахстан
| Монтажные и электроустановочные материалы и изделия | км | 0.10197 | 0.005781 | 0.005781 | 100 | Казахстан
238271 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 | км | 0.10197 | 0.005781 | 0.005781 | 100 | Казахстан
| Монтажные и электроустановочные материалы и изделия | 1000 шт. | 2.2507 | 0.000832 | 0.000832 | 100 | Казахстан
242933 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм ГОСТ Р 51177-98 | 1000 шт. | 0.072 | 4.6e-05 | 4.6e-05 | 100 | Казахстан
242938 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 | 1000 шт. | 2.1787 | 0.000787 | 0.000787 | 100 | Казахстан
31 | Арматура для трубопроводов и водозаборная | 1000 шт. | 0.26 | 0.008072 | 0.008072 | 100 | Казахстан
187338 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0.252 | 0.007609 | 0.007609 | 100 | Казахстан
187339 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0.008 | 0.000463 | 0.000463 | 100 | Казахстан
| Арматура для трубопроводов и водозаборная | м | 22.5 | 0.008517 | 0.008517 | 100 | Казахстан
187512 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре | м | 22.5 | 0.008517 | 0.008517 | 100 | Казахстан
| Арматура для трубопроводов и водозаборная | кг | 9.786 | 0.006692 | 0.006692 | 100 | Казахстан
187347 | Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86 | кг | 9.786 | 0.006692 | 0.006692 | 100 | Казахстан
| Арматура для трубопроводов и водозаборная | шт. | 1063 | 1.35 | 1.35 | 100 | Казахстан
252458 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 120 | 0.11761 | 0.11761 | 100 | Казахстан
187864 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 | шт. | 45 | 0.13818 | 0.13818 | 100 | Казахстан
252457 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 444 | 0.35626 | 0.35626 | 100 | Казахстан
252459 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 114 | 0.15074 | 0.15074 | 100 | Казахстан
187848 | Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96 | шт. | 45 | 0.10314 | 0.10314 | 100 | Казахстан
252509 | Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 0.002923 | 0.002923 | 100 | Казахстан
257214 | Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 0.002868 | 0.002868 | 100 | Казахстан
275214 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 208 | 0.11384 | 0.11384 | 100 | Казахстан
275219 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 3 | 0.007525 | 0.007525 | 100 | Казахстан
255880 | Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 12 | 0.30731 | 0.30731 | 100 | Казахстан
257211 | Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 69 | 0.049633 | 0.049633 | 100 | Казахстан
| Арматура для трубопроводов и водозаборная | комплект | 1 | 0.31146 | 0.31146 | 100 | Казахстан
266161 | Тепловычислители модели ТСР-033, Q 71 м3/ч, на два расходомера, DN 50, типа Взлет | комплект | 1 | 0.31146 | 0.31146 | 100 | Казахстан
32 | Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков | шт. | 813 | 6.9894 | 6.9894 | 100 | Казахстан
RТС123-020403-1301 прим.# в ценах III квартала 2017 года | Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013 (прочистка) | шт. | 12 | 0.003864 | 0.003864 | 100 | Казахстан
RТС123-040905-3102 # в ценах III квартала 2017 года | Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 (Техно-А) | шт. | 232 | 1.0233 | 1.0233 | 100 | Казахстан
RТС123-040905-3104 # в ценах III квартала 2017 года | Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 (д-40 мм) (Техно-А) | шт. | 3 | 0.037665 | 0.037665 | 100 | Казахстан
RТС123-040905-3104 # в ценах III квартала 2017 года | Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 (Техно-А) | шт. | 12 | 0.15066 | 0.15066 | 100 | Казахстан
RТС123-020303-7301 прим.# в ценах III квартала 2017 года | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (переъод полиэтилен-сталь) | шт. | 90 | 0.043447 | 0.043447 | 100 | Казахстан
RТС123-051207-1902 # в ценах III квартала 2017 года | Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss (2994) | шт. | 136 | 1.1248 | 1.1248 | 100 | Казахстан
RТС123-020403-1303 прим.# в ценах III квартала 2017 года | Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013 (прочистка) | шт. | 9 | 0.003978 | 0.003978 | 100 | Казахстан
R51-040106-0111 # в ценах III квартала 2017 года | Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003 | шт. | 24 | 2.002 | 2.002 | 100 | Казахстан
R51-040106-0115 # в ценах III квартала 2017 года | Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003 | шт. | 21 | 2.0266 | 2.0266 | 100 | Казахстан
187902 | Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94 | шт. | 45 | 0.041686 | 0.041686 | 100 | Казахстан
250886 | Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 24 | 0.002777 | 0.002777 | 100 | Казахстан
187898 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | 90 | 0.079136 | 0.079136 | 100 | Казахстан
273310 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32 | шт. | 1 | 0.01778 | 0.01778 | 100 | Казахстан
187914 | Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2 | шт. | 45 | 0.2563 | 0.2563 | 100 | Казахстан
273307 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | шт. | 69 | 0.17535 | 0.17535 | 100 | Казахстан
33 | Материалы и изделия для систем теплоснабжения | шт | 45 | 1.3904 | 1.3904 | 100 | Казахстан
RТСПРАЙС стр. | Плита электрическая Кинг (Флама) АЕ1406-W | шт | 45 | 1.3904 | 1.3904 | 100 | Казахстан
| Материалы и изделия для систем теплоснабжения | шт. | 418 | 5.3374 | 5.3374 | 100 | Казахстан
252290 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 2 | 0.069218 | 0.069218 | 100 | Казахстан
252508 | Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 0.002283 | 0.002283 | 100 | Казахстан
188048 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002 | шт. | 6 | 0.065487 | 0.065487 | 100 | Казахстан
256071 | Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 3 | 0.084352 | 0.084352 | 100 | Казахстан
188047 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 | шт. | 6 | 0.040395 | 0.040395 | 100 | Казахстан
252532 | Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 0.004543 | 0.004543 | 100 | Казахстан
256190 | Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | шт. | 1 | 0.81616 | 0.81616 | 100 | Казахстан
256068 | Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 45 | 0.56917 | 0.56917 | 100 | Казахстан
255461 | Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 65 ГОСТ 11823-91 | шт. | 2 | 0.041455 | 0.041455 | 100 | Казахстан
255963 | Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | шт. | 136 | 1.0051 | 1.0051 | 100 | Казахстан
256003 | Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 12 | 0.77709 | 0.77709 | 100 | Казахстан
255626 | Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | шт. | 1 | 0.4479 | 0.4479 | 100 | Казахстан
252510 | Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 0.004204 | 0.004204 | 100 | Казахстан
256091 | Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 0.097769 | 0.097769 | 100 | Казахстан
257229 | Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 12 | 0.20971 | 0.20971 | 100 | Казахстан
262761 | Термометры прямые в оправе | шт. | 3 | 0.003865 | 0.003865 | 100 | Казахстан
256362 | Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts | шт. | 92 | 0.23031 | 0.23031 | 100 | Казахстан
257227 | Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 90 | 0.86845 | 0.86845 | 100 | Казахстан
| Материалы и изделия для систем теплоснабжения | секция | 918 | 1.7384 | 1.7384 | 100 | Казахстан
279934 | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | 918 | 1.7384 | 1.7384 | 100 | Казахстан
34 | Материалы и изделия для систем газоснабжения
35 | Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)
II. Инженерное оборудование
36 | Лифты пассажирские и грузовые
37 | Насосы электрические | шт | 2 | 0.87789 | 0.87789 | 100 | Казахстан
RТСПРАЙС стр. | Насос смесительный Wilo IP-E 40/115-055/2 | шт | 2 | 0.87789 | 0.87789 | 100 | Казахстан
38 | Вентиляторы и кондиционеры | шт. | 190 | 4.9967 | 4.9967 | 100 | Казахстан
261747 | Электроды сравнения с датчиком потенциала | шт. | 45 | 0.0243 | 0.0243 | 100 | Казахстан
261680 | Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 65 | шт. | 2 | 0.12606 | 0.12606 | 100 | Казахстан
262663 | Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss | шт. | 1 | 0.13392 | 0.13392 | 100 | Казахстан
262033 | Привод электрический AMV 435, напряжение питания 230 В, типа Danfoss | шт. | 1 | 0.16646 | 0.16646 | 100 | Казахстан
273543 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 90 | 0.20497 | 0.20497 | 100 | Казахстан
262685 | Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss | шт. | 1 | 0.022911 | 0.022911 | 100 | Казахстан
262675 | Ключ программирования A 266, типа Danfoss | шт. | 1 | 0.069197 | 0.069197 | 100 | Казахстан
262683 | Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss | шт. | 1 | 0.019453 | 0.019453 | 100 | Казахстан
262668 | Комплект для монтажа в вырезе шкафа, типа Danfoss | шт. | 1 | 0.007195 | 0.007195 | 100 | Казахстан
262689 | Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss | шт. | 2 | 0.077724 | 0.077724 | 100 | Казахстан
262801 | Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss | шт. | 45 | 4.1445 | 4.1445 | 100 | Казахстан
| Вентиляторы и кондиционеры | кг | 196.5296 | 0.046707 | 0.046707 | 100 | Казахстан
188241 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 196.5296 | 0.046707 | 0.046707 | 100 | Казахстан
| Вентиляторы и кондиционеры | м2 | 18 | 0.039547 | 0.039547 | 100 | Казахстан
188081 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм | м2 | 18 | 0.039547 | 0.039547 | 100 | Казахстан
| Вентиляторы и кондиционеры | комплект | 5 | 0.010368 | 0.010368 | 100 | Казахстан
262755 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 5 | 0.010368 | 0.010368 | 100 | Казахстан
III. Технологическое оборудование
39 | Оборудование промышленных предприятий
40 | Мебель и инвентарь | м2 | 14.7528 | 0.046408 | 0.046408 | 100 | Казахстан
268274 | Щиты настила | м2 | 14.7528 | 0.046408 | 0.046408 | 100 | Казахстан
41 | Прочие | т | 5.4384 | 1.0077 | 1.0077 | 100 | Казахстан
144732 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0.02785 | 0.004999 | 0.004999 | 100 | Казахстан
144763 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0.00658 | 0.001555 | 0.001555 | 100 | Казахстан
145198 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0.0044 | 0.000785 | 0.000785 | 100 | Казахстан
144730 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0.1298 | 0.023105 | 0.023105 | 100 | Казахстан
144746 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0.04956 | 0.018923 | 0.018923 | 100 | Казахстан
144749 | Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0.09449 | 0.037383 | 0.037383 | 100 | Казахстан
145001 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0.00444 | 0.000815 | 0.000815 | 100 | Казахстан
145986 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 0.1143 | 0.017626 | 0.017626 | 100 | Казахстан
146017 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0.1378 | 0.2131 | 0.2131 | 100 | Казахстан
146049 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0.00014 | 3.3e-05 | 3.3e-05 | 100 | Казахстан
146051 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0.00209 | 0.000499 | 0.000499 | 100 | Казахстан
146848 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0.00069 | 0.00147 | 0.00147 | 100 | Казахстан
146047 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0.00026 | 7.5e-05 | 7.5e-05 | 100 | Казахстан
146643 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0.00106 | 0.000628 | 0.000628 | 100 | Казахстан
146016 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0.0829 | 0.10077 | 0.10077 | 100 | Казахстан
146050 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.00057 | 0.000131 | 0.000131 | 100 | Казахстан
146053 | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм | т | 0.0081 | 0.001465 | 0.001465 | 100 | Казахстан
146784 | Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73 | т | 0.0186 | 0.001211 | 0.001211 | 100 | Казахстан
146823 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79 | т | 0.00051 | 0.000158 | 0.000158 | 100 | Казахстан
146760 | Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 | т | 1e-05 | 3e-06 | 3e-06 | 100 | Казахстан
146741 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 1.1179 | 0.05718 | 0.05718 | 100 | Казахстан
146678 | Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88 | т | 0.00033 | 7.3e-05 | 7.3e-05 | 100 | Казахстан
147074 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0.00031 | 0.00055 | 0.00055 | 100 | Казахстан
147076 | Каболка | т | 0.01395 | 0.015119 | 0.015119 | 100 | Казахстан
147072 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0.00663 | 0.01469 | 0.01469 | 100 | Казахстан
147001 | Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74 | т | 0.00024 | 0.0001 | 0.0001 | 100 | Казахстан
146883 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0.00183 | 0.000501 | 0.000501 | 100 | Казахстан
147311 | Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75 | т | 0.00038 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 100 | Казахстан
147338 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0.04483 | 0.009963 | 0.009963 | 100 | Казахстан
147347 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0.0002 | 4.2e-05 | 4.2e-05 | 100 | Казахстан
147105 | Воск полиэтиленовый неокисленный | т | 0.00012 | 6e-05 | 6e-05 | 100 | Казахстан
147201 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 | т | 0.13561 | 0.051018 | 0.051018 | 100 | Казахстан
147337 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.10784 | 0.021594 | 0.021594 | 100 | Казахстан
147341 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.04572 | 0.008933 | 0.008933 | 100 | Казахстан
147348 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.28426 | 0.056049 | 0.056049 | 100 | Казахстан
147697 | Смола каменноугольная | т | 0.15249 | 0.011504 | 0.011504 | 100 | Казахстан
147626 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 2.6984 | 0.054653 | 0.054653 | 100 | Казахстан
147652 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0.00125 | 0.006097 | 0.006097 | 100 | Казахстан
147838 | Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75 | т | 0.00766 | 0.00055 | 0.00055 | 100 | Казахстан
147653 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0.05923 | 0.23571 | 0.23571 | 100 | Казахстан
249209 | Паста антисептическая | т | 0.06581 | 0.037902 | 0.037902 | 100 | Казахстан
244584 | Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72 | т | 0.0093 | 0.000621 | 0.000621 | 100 | Казахстан
| Прочие | кг | 1948.0564 | 0.77646 | 0.77646 | 100 | Казахстан
144766 | Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | кг | 512.4864 | 0.15302 | 0.15302 | 100 | Казахстан
144710 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 | кг | 58.3625 | 0.034646 | 0.034646 | 100 | Казахстан
144709 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87 | кг | 9.851 | 0.001977 | 0.001977 | 100 | Казахстан
145969 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 11.8444 | 0.00403 | 0.00403 | 100 | Казахстан
145663 | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90 | кг | 0.12 | 0.000113 | 0.000113 | 100 | Казахстан
145975 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 14.6751 | 0.00509 | 0.00509 | 100 | Казахстан
145974 | Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63) | кг | 15.732 | 0.006408 | 0.006408 | 100 | Казахстан
145981 | Гвозди усиленные ГОСТ 283-75 | кг | 7.15 | 0.001238 | 0.001238 | 100 | Казахстан
145983 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 176.1493 | 0.034622 | 0.034622 | 100 | Казахстан
147084 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0.264 | 7.6e-05 | 7.6e-05 | 100 | Казахстан
146773 | Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72 | кг | 55.8 | 0.002399 | 0.002399 | 100 | Казахстан
146664 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 1.807 | 0.000165 | 0.000165 | 100 | Казахстан
146716 | Вазелин технический | кг | 1.569 | 0.001166 | 0.001166 | 100 | Казахстан
147183 | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 | кг | 0.45 | 0.000251 | 0.000251 | 100 | Казахстан
147045 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 5.7246 | 0.001745 | 0.001745 | 100 | Казахстан
147047 | Ветошь | кг | 62.4127 | 0.005284 | 0.005284 | 100 | Казахстан
147094 | Нитки суровые | кг | 0.584 | 0.000602 | 0.000602 | 100 | Казахстан
147096 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0.246 | 0.000252 | 0.000252 | 100 | Казахстан
147090 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 37.806 | 0.020697 | 0.020697 | 100 | Казахстан
147182 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 | кг | 0.171 | 0.000673 | 0.000673 | 100 | Казахстан
147614 | Лента ФУМ | кг | 0.31156 | 0.001447 | 0.001447 | 100 | Казахстан
147640 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 | кг | 3.6 | 0.004289 | 0.004289 | 100 | Казахстан
147672 | Резина губчатая | кг | 80.56 | 0.056041 | 0.056041 | 100 | Казахстан
147732 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 4.565 | 0.001634 | 0.001634 | 100 | Казахстан
147444 | Ерши металлические | кг | 41.4993 | 0.007903 | 0.007903 | 100 | Казахстан
147734 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 0.12426 | 7.3e-05 | 7.3e-05 | 100 | Казахстан
147816 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 2.25 | 0.00119 | 0.00119 | 100 | Казахстан
147674 | Резина прессованная | кг | 0.7072 | 0.000769 | 0.000769 | 100 | Казахстан
147667 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 3.4 | 0.001443 | 0.001443 | 100 | Казахстан
147724 | Фольга медная M1 ГОСТ 1173-2006 | кг | 0.0021 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 100 | Казахстан
147733 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 7.712 | 0.002744 | 0.002744 | 100 | Казахстан
147760 | Флюс ФКДТ | кг | 0.12 | 0.000313 | 0.000313 | 100 | Казахстан
187490 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 830 | 0.42415 | 0.42415 | 100 | Казахстан
| Прочие | 10 шт. | 5905.3722 | 1.3306 | 1.3306 | 100 | Казахстан
145632 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 27 | 0.001653 | 0.001653 | 100 | Казахстан
145656 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 65.001 | 0.016718 | 0.016718 | 100 | Казахстан
145782 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 2873.6856 | 0.52488 | 0.52488 | 100 | Казахстан
145636 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 54 | 0.005952 | 0.005952 | 100 | Казахстан
147246 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 2873.6856 | 0.77699 | 0.77699 | 100 | Казахстан
147495 | Скобы металлические для крепления проводов | 10 шт. | 12 | 0.004382 | 0.004382 | 100 | Казахстан
| Прочие | 100 шт. | 40.9127 | 0.047337 | 0.047337 | 100 | Казахстан
145785 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 21.6698 | 0.009295 | 0.009295 | 100 | Казахстан
147570 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 3.7 | 0.000982 | 0.000982 | 100 | Казахстан
147568 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 7.8893 | 0.021093 | 0.021093 | 100 | Казахстан
187491 | Хомутики для крепления труб | 100 шт. | 1.66 | 0.00647 | 0.00647 | 100 | Казахстан
249081 | Гайка установочная заземляющая | 100 шт. | 5.9936 | 0.009496 | 0.009496 | 100 | Казахстан
| Прочие | 1000 шт. | 1.0045 | 0.015781 | 0.015781 | 100 | Казахстан
145799 | Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм | 1000 шт. | 0.08064 | 0.000588 | 0.000588 | 100 | Казахстан
145992 | Кляммеры КЛ-1, КЛ-2 | 1000 шт. | 0.18408 | 0.008433 | 0.008433 | 100 | Казахстан
145803 | Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм | 1000 шт. | 0.67081 | 0.006521 | 0.006521 | 100 | Казахстан
147245 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0.057 | 0.000212 | 0.000212 | 100 | Казахстан
147572 | Бирки винипластовые (кольца нумерационные) | 1000 шт. | 0.003 | 8e-06 | 8e-06 | 100 | Казахстан
187517 | Колпачки типа К-440 | 1000 шт. | 0.009 | 1.9e-05 | 1.9e-05 | 100 | Казахстан
| Прочие | шт. | 7354.4299 | 0.7122 | 0.7122 | 100 | Казахстан
145203 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 | шт. | 561.5178 | 0.046061 | 0.046061 | 100 | Казахстан
145749 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм | шт. | 1477.5471 | 0.049188 | 0.049188 | 100 | Казахстан
145787 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 1353.69 | 0.033152 | 0.033152 | 100 | Казахстан
146057 | Крепитель касcеты (икля) | шт. | 574.782 | 0.032832 | 0.032832 | 100 | Казахстан
146059 | Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ | шт. | 552.675 | 0.038334 | 0.038334 | 100 | Казахстан
147529 | Шпильки | шт. | 46.92 | 0.004213 | 0.004213 | 100 | Казахстан
147763 | Хомутик | шт. | 91.8 | 0.075168 | 0.075168 | 100 | Казахстан
147826 | Салазка | шт. | 309.498 | 0.040408 | 0.040408 | 100 | Казахстан
147780 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 2106 | 0.020786 | 0.020786 | 100 | Казахстан
271956 | Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 3 | 0.008072 | 0.008072 | 100 | Казахстан
271757 | Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin) | шт. | 135 | 0.015973 | 0.015973 | 100 | Казахстан
271765 | Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова | шт. | 45 | 0.049162 | 0.049162 | 100 | Казахстан
271742 | Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 | шт. | 3 | 0.023606 | 0.023606 | 100 | Казахстан
271954 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 50 | 0.2254 | 0.2254 | 100 | Казахстан
271776 | Коммутатор этажный БК-4MV, совмещенный с разветвителем видеосигнала для мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов | шт. | 12 | 0.035301 | 0.035301 | 100 | Казахстан
271962 | Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 | шт. | 12 | 0.005973 | 0.005973 | 100 | Казахстан
271953 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 20 | 0.008567 | 0.008567 | 100 | Казахстан
| Прочие | м3 | 395.4844 | 0.019321 | 0.019321 | 100 | Казахстан
146645 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0.33374 | 0.001606 | 0.001606 | 100 | Казахстан
146649 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 5.5307 | 0.001238 | 0.001238 | 100 | Казахстан
249132 | Вода техническая | м3 | 351.4207 | 0.010543 | 0.010543 | 100 | Казахстан
249131 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 38.1992 | 0.005935 | 0.005935 | 100 | Казахстан
| Прочие | 10 м2 | 3.1256 | 0.020624 | 0.020624 | 100 | Казахстан
147049 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 3.1256 | 0.020624 | 0.020624 | 100 | Казахстан
| Прочие | лист | 6 | 0.002541 | 0.002541 | 100 | Казахстан
147020 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | лист | 6 | 0.002541 | 0.002541 | 100 | Казахстан
| Прочие | 100 м | 2.562 | 0.004282 | 0.004282 | 100 | Казахстан
147184 | Лента К226 | 100 м | 2.562 | 0.004282 | 0.004282 | 100 | Казахстан
| Прочие | 1000 м2 | 0.0007 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 100 | Казахстан
147200 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 | 1000 м2 | 0.0007 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 100 | Казахстан
| Прочие | м2 | 89.0085 | 0.014435 | 0.014435 | 100 | Казахстан
147307 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 89.0085 | 0.014435 | 0.014435 | 100 | Казахстан
| Прочие | комплект | 79.1224 | 0.041482 | 0.041482 | 100 | Казахстан
187489 | Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных | комплект | 79.1224 | 0.041482 | 0.041482 | 100 | Казахстан
| Прочие | кВт/ч | 4.34 | 8.1e-05 | 8.1e-05 | 100 | Казахстан
244589 | Электроэнергия | кВт/ч | 4.34 | 8.1e-05 | 8.1e-05 | 100 | Казахстан
| Прочие | пара | 285 | 1.0392 | 1.0392 | 100 | Казахстан
271968 | Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 | пара | 6 | 0.024433 | 0.024433 | 100 | Казахстан
271970 | Ручки на планке ГОСТ 5087-80 | пара | 279 | 1.0148 | 1.0148 | 100 | Казахстан
| Итого: |  |  | 151.1492 | 151.1492 | 100
* Стоимость в текущих ценах.
Генпроектировщик:
ТОО "Elcom servis plus"